|  |
| --- |
| **Дополнительные пояснения и требования** |
|  |
|  |
|  |

№ опросного листа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Заполняется КО изготовителя)

**Опросный лист для подбора шкафов управления промышленными электрическими водонагревателями**

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные заказчика** | |
| Наименование |  |
| Город |  |
| Контактное лицо (Должность, ФИО) |  |
| Телефон |  |
| Email |  |
| **Требования к шкафу управления** | |
| Наименование шкафа |  |
| Количество групп ТЭН | ☐Один  ☐Два  ☐Три  ☐Четыре  ☐Пять  ☐Шесть  ☐Семь  ☐Восемь |
| Мощность одной группы ТЭН | ☐10 кВт  ☐12 кВт  ☐15 кВт |
| Контроль наличия воды в баке | ☐Да  ☐Нет |
| Способ управления | ☐Встроенный регулирующий термостат (TS)  ☐Термометр сопротивления (TE)(ПИД-регулирование) |
| Визуализация температуры в баке | ☐Да  ☐Нет |
| Дистанционный пуск | ☐Да  ☐Нет |
| Пуск по недельному таймеру | ☐Да  ☐Нет |
| Наличие ModBus(RS485) | ☐Да  ☐Нет |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)