|  |
| --- |
| **Дополнительные пояснения и требования** |
|  |
|  |
|  |

№ опросного листа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Заполняется КО изготовителя)

**Опросный лист для подбора шкафов управления промышленными электрическими водонагревателями**

|  |
| --- |
| **Данные заказчика** |
| Наименование |  |
| Город |  |
| Контактное лицо (Должность, ФИО) |  |
| Телефон |  |
| Email |  |
| **Требования к шкафу управления** |
| Наименование шкафа |  |
| Количество групп ТЭН | ☐Один☐Два☐Три☐Четыре☐Пять☐Шесть☐Семь☐Восемь |
| Мощность одной группы ТЭН | ☐10 кВт☐12 кВт☐15 кВт |
| Контроль наличия воды в баке | ☐Да☐Нет |
| Способ управления | ☐Встроенный регулирующий термостат (TS)☐Термометр сопротивления (TE)(ПИД-регулирование) |
| Визуализация температуры в баке | ☐Да☐Нет |
| Дистанционный пуск | ☐Да☐Нет |
| Пуск по недельному таймеру | ☐Да☐Нет |
| Наличие ModBus(RS485) | ☐Да☐Нет |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)